# 攜帶型可拋式自控止痛注射器

攜帶型可拋式自控止痛注射器（BAXTER Infusor），常使用於居家需要止痛等症狀控

制的病人。

一、使用特性：

1. 可拋式

2. 不需電源（利用氣囊的壓力）。

3. 能使用多種藥物。

4. 流速固定不需調整設定。

5. 可連續輸入，也可併用手錶型疼痛自控鈕使用。

6. 流速 0.5㏄/hr，每 3-5天須加一次藥，最大容量 65㏄，7-10天更換 1次注射器。

二、使用注意事項：

- 注意止痛器之氣囊有無縮小；了解藥物是否有注射進去。

- 注意氣囊內之藥物是否足夠，裝滿 5天藥量時；氣囊長度約12公分； 3天劑量時約6公分。氣囊內之藥物即將注射完約剩1公分長度時須提早通知居家護

理師加藥。

- 併用手錶型疼痛自控鈕時，輕壓乙次即可放開；切記勿一直按壓不放，會造成氣囊內之藥物提早注射完（每輕壓一次約注入0.5㏄藥量）。

- 觀察注射部位是否出現紅、腫、熱、痛之情形，如出現需更換注射部位。

- 皮下注射病人，須一星期更換一次注射部位。注意注射之軟針有無彎曲、移位或藥物滲漏之情形，如有出現以上之情形時請通知居家護理師重新注射並更換

注射部位。